## 海域5月
令和4年度門川町海域水質分析結果一覧表 |  |  |  |  | 2022-05-19
項目 | 単位 | 尾末神社先 | 乙島西海域 | 海浜公園先 | 鳴子川河口
外観 | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明
臭気 | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
透明度 | m | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上
|  | 10:48 | 10:41 | 10:25 | 10:30
|  | 24.5 | 24 | 27 | 26
|  | 21 | 22.1 | 22.5 | 22.1
ｐH | － | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
|  | 22 | 21.9 | 21.4 | 20.1
DO | mg/L | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.1
CODMn | mg/L | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2
SS | mg/L | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満
T-N | mg/L | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.21
T-P | mg/L | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.023
ノルマルへキサン抽出物質 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | CFU/100ｍL | 5 | 12 | 4 | 6
MBAS | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満

## 水浴場5月
令和4年度門川町水浴場水質分析結果一覧表 | [7 empty] | 2022-05-19
項目 | 単位 | 松瀬 | 上井野 | 小松(潜水橋) | 丸口(大池橋) | 小園 | 中村 | 金磯 | 保井ヶ浜
時刻 |  | 10:35 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:37 | 11:50 | 10:15 | 10:06
気温 |  | 25.9 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 28 | 25.8
水温 |  | 18.5 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 19 | 22 | 22.1 | 22
外観 | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明
臭気 | - | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
透明度 | - | 1.0以上 | 1.0以上 | 1.0以上 | 1.0以上 | 1.0以上 | 1.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上
油膜 | - | 認められない | 認められない | 認められない | 認められない | 認められない | 認められない | 認められない | 認められない
糞便性大腸菌 | 個/100mL | 48 | 26 | 2.0未満 | 16 | 6 | 44 | 2.0未満 | 2.0未満
化学的酸素要求量（CODMn) | mg/L | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5
判定※ |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適
|  | A | A | AA | A | A | A | AA | AA
※判定は、水浴場水質判定基準（平成9年4月 環境省定め）による。

## 河川6月
令和4年度門川町河川水水質分析結果一覧表（令和4年6月2日採取）
項目 |  | 単位 | 環境基準※ | 五十鈴橋 | 分蔵大橋 | 鳴子橋 | 丸山橋 | 丸バエ橋 | 新川橋
外観 |  | － | － | 無色透明 | 無色透明 | 微黄褐色透明 | 微黄褐色微濁 | 黄褐色濁 | 微黄褐色微濁
臭気 |  | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 微下水臭 | 無臭 | 無臭
|  |  |  | 10:07 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:12 | 11:25
|  |  |  | 24.5 | 24 | 24 | 25.2 | 25.3 | 25.5
|  |  |  | 23.2 | 22.8 | 26 | 25 | 25.2 | 27
|  |  |  | 19.8 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 21.6 | 21.7
水素イオン濃度（ｐH) |  | － | 6.5～8.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.1 | 7.4 | 8.5
生物学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 2以下 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5
浮遊物質量（SS) |  | mg/L | 25以下 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3
全窒素（T-N） |  | mg/L | － | 0.31 | 0.3 | 0.69 | 1 | 1.2 | 0.68
全リン（T-P) |  | mg/L | － | 0.013 | 0.005未満 | 0.035 | 0.12 | 0.098 | 0.028
溶存酸素量（DO) |  | mg/L | 7.5以上 | 9.3 | 8.4 | 7.6 | 10.7 | 5.1 | 11.7
大腸菌数 |  | CFU/100mL | 300以下 | 96 | 27 | 56 | 96 | 460 | 41
ノルマルへキサン抽出物質含有量 （n-Hex) |  | mg/L | － | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
陰イオン界面活性剤（MBAS) |  | mg/L | － | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
※環境基準(昭和46年 環境庁告示59号）はA類型の数値
は環境基準を超えた項目

## 底質7月
令和4年度門川町底質結果一覧表
採取日：令和4年7月6日
項目 | 単位 | 庵川 | 海浜公園 | 乙島西 | 向ヶ浜 | 乙島東
|  | 10:14 | 10:21 | 10:54 | 11:10 | 10:40
| 外観 | 砂状粒子貝殻有 | 砂状細粒子 | 砂状細粒子 | 砂状粒子 | 砂状粒子
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
| 全水深 | 6 | 5.4 | 5.7 | 8 | 8.3
| 泥色 | 黄褐色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色
| 泥温 | 22.6 | 25.6 | 22.5 | 23.2 | 23.5
| 含水率 | 25.2 | 26.2 | 25.9 | 19.4 | 27.6
| 強熱減量 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 3.8
酸化還元電位 | mV | 88 | -149 | -144 | 134 | 80
化学的酸素要求量（COD） | mg/g | 1.9 | 6.3 | 7 | 0.7 | 1.5
全窒素（T-N) | mg/kg・ｄｒｙ | 76 | 310 | 270 | 93 | 130
全燐（T-P） | mg/kg・ｄｒｙ | 440 | 220 | 230 | 86 | 200
カドミウム又はその化合物 | mg/kg・ｄｒｙ | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5
ヒ素又はその化合物 | mg/kg・ｄｒｙ | 34 | 17 | 16 | 6.6 | 11
鉛又はその化合物 | mg/kg・ｄｒｙ | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 6.6 | 11
水銀又はその化合物 | mg/kg・ｄｒｙ | 0.034 | 0.29 | 0.17 | 0.055 | 0.042
銅 | mg/kg・ｄｒｙ | 1.0未満 | 9.4 | 1.3 | 12 | 1.0未満
亜鉛 | mg/kg・ｄｒｙ | 26 | 85 | 62 | 33 | 38
硫化物 | mg/ｇ | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.05
参考：
※底質は水銀についてのみ暫定除去基準が定められており、河川、及び湖沼については、25ｐｐｍ以上となっている。

## 河川8月
令和4年度門川町河川水水質分析結果一覧表（令和4年8月6日採取）
項目 |  | 単位 | 環境基準※ | 五十鈴橋 | 分蔵大橋 | 鳴子橋 | 丸山橋 | 丸バエ橋 | 新川橋
外観 |  | － | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 微黄色透明 | 微黄色透明 | 微黄色透明
臭気 |  | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
|  |  |  | 10:41 | 10:25 | 11:05 | 11:15 | 11:32 | 11:50
|  |  |  | 34.4 | 34.2 | 34.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 29.8 | 30.8 | 32 | 35.2 | 33.2 | 35.2
|  |  |  | 19.8 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 21.6 | 21.7
水素イオン濃度（ｐH) |  | － | 6.5～8.5 | 7.9 | 7.6 | 8 | 8.4 | 7.7 | 9
生物学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 2以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5未満
浮遊物質量（SS) |  | mg/L | 25以下 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1 | 3 | 1
全窒素（T-N） |  | mg/L | － | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 1.6 | 0.53 | 0.51
全リン（T-P) |  | mg/L | － | 0.007 | 0.005未満 | 0.05 | 0.057 | 0.27 | 0.038
溶存酸素量（DO) |  | mg/L | 7.5以上 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 10.4 | 6.4 | 11.6
大腸菌数 |  | CFU/100mL | 300以下 | 30 | 30 | 64 | 32 | 72 | 40
ノルマルへキサン抽出物質含有量 （n-Hex) |  | mg/L | － | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
陰イオン界面活性剤（MBAS) |  | mg/L | － | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
※環境基準(昭和46年 環境庁告示59号）はA類型の数値
は環境基準を超えた項目

## 海域9月
令和4年度門川町海域水質分析結果一覧表 | [14 empty] | 2022-09-28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
項目 | 単位 | 環境基準※1 | 港内 | 工業港 出入口 | 向ヶ浜 | 乙島南海域 | 五十鈴川 河口 | 尾末神社先 | 乙島西海域 | 門川漁港 | 海浜公園先 | 庵川漁港 | 金磯先 防波堤 | 乙島東海域 | 大蝿 | 鳴子川河口
時刻 |  |  | 10:40 | 10:35 | 10:34 | 10:52 | 10:29 | 10:26 | 10:15 | 11:05 | 10:09 | 10:05 | 9:54 | 10:02 | 9:45 | 10:14
気温 |  |  | 23 | 23 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 23 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23
水温 |  |  | 24.5 | 24.2 | 25 | 25.1 | 24.4 | 25 | 23.9 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.1
外観 | － | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明
臭気 | － | － | bar: 1 to 2022-09-28 14
透明度 | m | － | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
ｐH | － | 7.8～8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
|  | － | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 21.9 | 20.9 | 21.3 | 20.9
DO | mg/L | 7.5以上 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 9.1 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8
CODMn | mg/L | 2以下 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2
SS | mg/L | － | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
T-N | mg/L | － | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.3 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.43
T-P | mg/L | － | 0.04 | 0.017 | 0.032 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.042 | 0.026 | 0.03 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.027
ノルマルへキサン 抽出物質 | mg/L | 不検出※2 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌数 | CFU/100ｍL | 300以下 | 60 | 40 | 88 | 64 | 120 | 220 | 900 | 380 | 72 | 40 | 92 | 55 | 50 | 85
トリクロロエチレン | mg/L | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
テトラクロロエチレン | mg/L | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
MBAS | mg/L | - | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
※1 環境基準（昭和46年環境庁告示59号）海域A類型
※2 不検出とは0.5mg/ℓ未満を示す。
は環境基準を超過した項目。

## 河川10月
令和4年度門川町河川水水質分析結果一覧表（令和4年10月11日採取）
項目 |  | 単位 | 環境基準※ | 五十鈴橋 | 分蔵大橋 | 鳴子橋 | 丸山橋 | 丸バエ橋 | 新川橋
外観 |  | － | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 微黄色透明 | 微黄色透明 | 微黄色透明
臭気 |  | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
|  |  |  | 11:10 | 10:45 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:01
|  |  |  | 21.2 | 21 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9
|  |  |  | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 25.2 | 22 | 22
|  |  |  | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.9
水素イオン濃度（ｐH) |  | － | 6.5～8.5 | 7.9 | 7.6 | 8 | 8.4 | 7.7 | 9
生物学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 2以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5未満
浮遊物質量（SS) |  | mg/L | 25以下 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1 | 3 | 1
全窒素（T-N） |  | mg/L | － | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 1.6 | 0.53 | 0.51
全リン（T-P) |  | mg/L | － | 0.007 | 0.005未満 | 0.05 | 0.057 | 0.27 | 0.038
溶存酸素量（DO) |  | mg/L | 7.5以上 | 8.4 | 9.2 | 6.5 | 10.4 | 6.4 | 11.6
大腸菌数 |  | CFU/100mL | 300以下 | 30 | 7 | 64 | 32 | 72 | 40
ノルマルへキサン抽出物質含有量 （n-Hex) |  | mg/L | － | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
陰イオン界面活性剤（MBAS) |  | mg/L | － | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
※環境基準(昭和46年 環境庁告示59号）はA類型の数値
は環境基準を超えた項目

## 海域1月
令和4年度門川町海域水質分析結果一覧表 |  |  |  |  | 2023-01-31
項目 | 単位 | 尾末神社先 | 乙島西海域 | 海浜公園先 | 鳴子川河口
外観 | － | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明
臭気 | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
透明度 | m | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上
|  | 10:36 | 10:25 | 10:15 | 10:08
|  | 13 | 12.3 | 12 | 12
|  | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 15.7
ｐH | － | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4
|  | 19.5 | 21.5 | 21.7 | 20.7
DO | mg/L | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 9.5
CODMn | mg/L | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7
SS | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
T-N | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08
T-P | mg/L | 0.01 | 0.009 | 0.02 | 0.01
ノルマルへキサン抽出物質 | mg/L | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌数 | CFU/100ｍL | 1未満 | 1未満 | 13 | 1
MBAS | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満

## 河川2月
令和4年度門川町河川水水質分析結果一覧表 (令和5年2月10日・22日採水分）
項目 | 単位 | 基準※ | 五十鈴 川河口 | 五十鈴橋 | 分蔵大橋 | 津々良大橋 | 更生橋 | 府内橋 | 尻無橋 | 鳴子橋 | 枝橋 | 門川防災 ダム | 丸山橋 | 丸バエ橋 | 新川橋
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 10:24 | 10:01 | 9:16 | 9:30 | 9:40 | 10:07 | 10:37 | 10:48 | 12:15 | 12:06 | 10:57 | 11:05 | 11:24
|  |  | 20 | 16.8 | 16.5 | 15.1 | 13.5 | 17.6 | 18.9 | 19 | 20.4 | 19 | 19.2 | 19 | 18.9
|  |  | 16.1 | 14.3 | 12.4 | 13.2 | 11 | 11.2 | 15 | 16.2 | 20.5 | 14.3 | 15.4 | 17.2 | 15.2
外観 |  |  | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 微黒色濁 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 微黄色透明 | 無色透明 | 微黄色透明
臭気 |  |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 下水臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
水素イオン濃度（ｐH) | － | 6.5～8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 8 | 7.8
|  |  | 19.3 | 18.4 | 19.6 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.3 | 18.8 | 19 | 19 | 19.3 | 19
生物学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 2以下 | 1 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 1 | 43 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5
溶存酸素量（DO) | mg/L | 7.5以上 | 9.2 | 9.8 | 11.4 | 10 | 11 | 12 | 6.6 | 8.5 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | 8.6 | 12.9
浮遊物質量（SS) | mg/L | 25以下 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 5 | 3 | 1未満 | 1未満 | 2 | 4 | 2
全窒素（T-N） | mg/L | - | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.59 | 15 | 1 | 0.7 | 0.51 | 2 | 0.4 | 1.6
全リン（T-P) | mg/L | - | 0.031 | 0.02 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.03 | 1.9 | 0.079 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.19 | 0.042 | 0.089
大腸菌数 | CFU/100mL | 300以下 | 830 | 200 | 110 | 1200 | 210 | 320 | 22000 | 580 | 22 | 4 | 820 | 210 | 20000
ノルマルへキサン抽出物質含有量（n-Hex) | mg/L | - | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
陰イオン界面活性剤（MBAS) | mg/L | - | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
トリクロロエチレン | mg/L | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
テトラクロロエチレン | mg/L | - | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
※環境基準（昭和46年環境庁告示59号）河川A類型
は環境基準を超過した項目。

## 魚介3月
魚介類に関する含有物質調査
項目 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
採取場所 |  | 五十鈴川河口 (カキ） | 唐船バエ南 （カラスグチ） | 唐船バエ東 （ウニ） | 鳴子川河口 （カキ） | 丸バエ川河口 （アサリ） | 新川河口 （カキ） | 金磯 （カラスグチ） | 亀の首 （カラスグチ） | 唐船バエ （海藻） | 庵川漁港入口 （海藻） | 門川漁港北防波堤地先（カキ） | 尾末神社先 （海藻） | 乙島南 （カラスグチ） | 乙島漁港 （サゴシ） | 庵川漁港 （カンパチ）
鉛（Pb) | mg/Kg･dry | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 4.6 | 1.9 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | 0.5未満 | 0.7 | 1.8 | 0.5未満 | 1.6
総水銀（T-Hg) | mg/Kg･dry | 0.66 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.05未満 | 0.13 | 0.05未満 | 1.2 | 0.08 | 2.2
銅（Cu) | mg/Kg･dry | 200 | 15 | 13 | 280 | 29 | 260 | 18 | 18 | 13 | 32 | 280 | 20 | 23 | 4.2 | 3.0
全クロム（T-Cr) | mg/Kg･dry | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 16 | 7.6 | 2.7 | 11 | 5.9 | 1.1 | 1.0未満
マンガン（Mn) | mg/Kg･dry | 18 | 53 | 17 | 16 | 26 | 20 | 59 | 95 | 3.2 | 52 | 23 | 18 | 69 | 1.0未満 | 1.0未満
含水率 | ％ | 82.9 | 81.6 | 77.2 | 76.5 | 84.1 | 78.7 | 79.7 | 81.7 | 91.2 | 88.6 | 76.7 | 90.3 | 80.8 | 72.3 | 67.8
体長 | cm | 14: 58.0; 15: 63.0
体重 | kg | 14: 1.1; 15: 2.8

## 門川衛生
令和4年度 門川町衛生センター水質分析結果一覧表
| 項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
放流槽 | 色度 | 度 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満 | 3未満
| ｐH | － | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.2
| BOD | mg/L | 0.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2
| CODMn | mg/L | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1
| SS | mg/L | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
| 全窒素 | mg/L | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0.93 | 1.5 | 0.91
| 全燐 | mg/L | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0) | 30未満(0)

## 清掃工場
令和4年度門川町清掃工場最終処分場水質分析結果一覧表
| 項目 | 単位 | 基準値※ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
浸出水 | 水素イオン濃度指数(pH) | - | 5.8～8.6 | 7 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60以下 | 6.7 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 7.8 | 18 | 19 | 2.9 | 5.6
| 科学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90以下 | 4.6 | 2.9 | 5.5 | 3.2 | 5.3 | 2.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 10 | 4.1 | 5.1
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60以下 | 9 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 45 | 8 | 2
| 窒素含有量(T-N) | mg/L | 120以下 | 6.8 | 1.7 | 4.6 | 5.8 | 7.6 | 3.7 | 7.2 | 7.6 | 9.1 | 7 | 4 | 7.8
| 大腸菌群数 | 個/㎤ | 3,000以下 | 64 | 52 | 1900 | 30未満(0) | 96 | 43 | 220 | 120 | 36 | 170 | 150 | 56
| シアン化合物 | mg/L | 1以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
| 銅含有量 | mg/L | 3以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.3以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
地下水 | 電気伝導度 | ms/m | - | 20 | 12 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24
| 塩化物イオン | mg/L | - | 11 | 5.4 | 9.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17
| 過マンガン酸カリウム消費量 | mg/L | - | 0.5未満 | 4 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
※排水基準：昭和46年総理府令35号

## 尾末東
令和4年度門川町尾末東地区汚水処理施設水質分析結果一覧表
| 項目 | 単位 | 基準値※ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
放流槽 | ｐH | － | 5.8～8.6 | 7.2 |  | 7.7 |  | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.6 |  | 7.6
| BOD | mg/L | 160以下 | 1.9 |  | 1.3 |  | 1.1 |  | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.9
| SS | mg/L | 200以下 | 1未満 |  | 2 |  | 1未満 |  | 1未満 |  | 1未満 |  | 1未満
| T-N | mg/L | 60以下 | 4.4 |  | 2.3 |  | 8.8 |  | 5.4 |  | 9.2 |  | 4.2
| T-P | mg/L | 8以下 | 0.7 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.4
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 30未満(0) |  | 30未満(0) |  | 30未満(0) |  | 30未満(0) |  | 30未満(0) |  | 30未満(0)
※排水基準：昭和46年総理府令35号(但し、T-N及びT-Pについては尾末湾流域の上乗せ規制値）

## 上納屋
令和4年度門川町上納屋地区汚水処理施設水質分析結果一覧表
| 項目 | 単位 | 基準値※ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
放流槽 | ｐH | － | 5.8～8.6 | 6.3 |  | 7.3 |  | 6.9 | 7.2 | 7.3 |  | 6.9 | 6.9 |  | 7
| BOD | mg/L | 160以下 | 2.6 |  | 3.7 |  | 1.7 | 0.6 | 1.3 |  | 2 | 2.4 |  | 7.6
| SS | mg/L | 200以下 | 2 |  | 2 |  | 1未満 | 3 | 1未満 |  | 1未満 | 1未満 |  | 1
| T-N | mg/L | 60以下 | 9.4 |  | 3.5 |  | 11 | 7.8 | 11 |  | 14 | 14 |  | 16
| T-P | mg/L | 8以下 | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.7 |  | 2.3 | 2.4 |  | 2.7
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 110 |  | 30未満(0) |  | 260 | 30未満(0) | 30未満(0) |  | 30未満(0) | 30未満(0) |  | 180
※排水基準：昭和46年総理府令35号(但し、T-N及びT-Pについては尾末湾流域の上乗せ規制値）

## ゴルフ場
令和4年度門川町ゴルフ場水質分析結果一覧表
| 項目 | 単位 | 1号調整池放流口 | 1号・2号調整池合流点 | 1号調整池放流口 | 1号・2号調整池合流点
|  |  | 10月 |  | 2月
浸出水 | 水素イオン濃度（pH) | － | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 0.5 | 0.5未満 | 0.9 | 0.6
| 溶存酸素量（DO） | mg/L | 9.2 | 8.3 | 11.4 | 11.2
| 浮遊物質（SS) | mg/L | 3 | 8 | 2 | 3
| 電気伝導率 | mS/m | 12 | 12 | 12 | 12
| 全窒素（T-N） | mg/L | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.27
| 全リン（T-P） | mg/L | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
| 砒素(As) | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 銅（Cu) | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
| 亜鉛（Zn) | mg/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
| チウラム | mg/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満
| シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
| チオベンカルブ | mg/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満